- Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования

- «Белорусско-Российский университет»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор Белорусско-Российского университета

________________Ю.В. Машин

«___»_______ 2021 г.

Регистрационный № УД-_________/р

- Основы  автоматизации технологических процессов НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

- _____________________________

(наименование дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки  21.03.01 Нефтегазовое дело

- Направленность (профиль) Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки

- Квалификация  Бакалавр

|  | Форма обучения |
| --- | --- |
|  | Очная |
| Курс | 4 |
| Семестр | 8 |
| Лекции, часы | 22 |
| Лабораторные занятия, часы | 22 |
| Зачёт, семестр | 8 |
| Контактная работа по учебным занятиям, часы | 44 |
| Самостоятельная работа, часы | 28 |
| Всего часов / зачетных единиц | 72/2 |

Кафедра-разработчик программы: Транспортные и технологические машины

(название кафедры)

Составитель: Г. Л. Антипенко,  канд. техн. наук, доцент

(И.О. Фамилия, ученая степень, ученое звание)

Могилев, 2021

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело № 96 от 09.02.2018 г., учебным планом рег. № 210301-1 от 25.09.2020 г.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению кафедрой _ТТМ___

(название кафедры)

09.02. 2021 г, протокол № 7

Зав кафедрой______________ ИВ Лесковец

- Одобрена и рекомендована к утверждению Научно-методическим советом

Белорусско-Российского университета

«23» марта 2021 г., протокол № 5.

Зам председателя

- Научно-методического совета			  _________________ С. А. Сухоцкий

Рецензент:

Начальник отдела механизации, автоматизации и

охраны труда РУП «Могилевавтодор»					О. В. Борисенко

Ведущий библиотекарь							______________

- Начальник учебно-методического

отдела										В. А. Кемова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- 1.1 Цель учебной дисциплины

Целью изучения курса «Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового производства» является обеспечение студентов необходимыми теоретическими и практическими знаниями по основам автоматизации нефтегазового производства при подготовке бакалавров направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело». Развитие комплексной механизации и автоматизации производства, влияние на экономию сырья, материалов, топлива, энергии, повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции, охрану окружающей среды. Использование вычислительной техники в управлении технологическими процессами.

1.2 Планируемые результаты изучения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины студент должен

знать:

- основы теории автоматического управления;

- назначение элементов автоматики в технологических объектах управления;

- инженерные методы расчета и оценки свойств систем автоматизации;

- правила выполнения схем автоматизации контроля и регулирования;

уметь:

- составлять функциональные и структурные схемы объектов автоматизации;

- проводить анализ устойчивости и качества управления;

- подбирать датчики и регуляторы к конкретному объекту;

владеть:

- методами оценки технического уровня средств автоматики и автоматизации.

1.3 Место учебной дисциплины в системе подготовки студента

Дисциплина  относится к блоку 1 «Дисциплины, модули», (часть блока 1, формируемая участниками образовательных отношений).

Перечень учебных дисциплин, изучаемых ранее, усвоение которых необходимо для изучения данной дисциплины:

- математика;

- физика;

- теоретическая   механика;

- информатика;

#### - основы нефтегазового дела;

Кроме того, знания, полученные при изучении дисциплины на лекционных и лабораторных занятиях используются при прохождении преддипломной практики, а так-же при подготовке выпускной квалификационной работы.

1.4 Требования к освоению учебной дисциплины

Освоение данной учебной дисциплины должно обеспечивать формирование следующих компетенций:

| Коды формируемых компетенций | Наименования формируемых компетенций |
| --- | --- |
| ПК-2 | Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту (далее - ТОиР), диагностическому обследованию (далее - ДО) оборудования компрессорных станций (КС) и станций охлаждения газа (СОГ). |
| ПК-6 | Организационно-техническое обеспечение технического обслуживания, ремонта, диагностического обследования оборудования НППС. |

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

2.1 Содержание учебной дисциплины

| Номер тем | Наименование тем | Содержание | Коды формир. компет. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные понятия, определения и характеристики систем автоматического управления и регулирования | Общие понятия об управлении, основные термины и определения, алгоритм, управление, алгоритм управления, управляемый объект, управляющее устройство, система автоматического управления (САУ). Виды воздействий в САУ, принципы построения систем управления, системы с замкнутой и разомкнутой цепью воздействия, комбинированные системы, обратные связи. Функциональная и структурная схемы САУ. Классификация САУ. Разомкнутые и замкнутые САУ, системы с различным алгоритмом функционирования: стабилизирующие, программные, следящие. Адаптивные САУ: экстремальные и оптимальные. Непрерывные САУ и дискретные, релейные импульсные, цифровые. Системы прямого и непрямого действия. Статические и астатические, линейные и нелинейные, одномерные и многомерные системы. Включение ЭВМ в САУ. | ПК-2, ПК-6 |
| 2 | Уравнения динамики и динамические характеристики САУ | Основные требования, предъявляемые к САУ. Статический и динамический режимы САУ. Определение динамического звена и математической модели. Статические и динамические характеристики звеньев. Методика составления дифференциальных уравнений элементов САУ. Преобразование Лапласа и передаточные функции. Типовые воздействия в САУ. Переходная, импульсная и частотные характеристики звеньев САУ. Типовые динамические звенья. Усилительное, запаздывающее звено, апериодическое, колебательное звено, интегрирующее, дифференцирующее звенья. | ПК-2, ПК-6 |
| 3 | Структурные схемы и передаточные функции САУ | Передаточные функции и частотные характеристики основных соединений звеньев. Эквивалентные преобразования структурных схем. Передаточные функции САУ по управляющему, возмущающему воздействиям и по ошибке. | ПК-2, ПК-6 |
| 4 | Анализ динамической устойчивости САУ | Понятие об устойчивости САУ. Необходимые и достаточные условия устойчивости. Алгебраические критерии устойчивости. Частотные критерии устойчивости. Сравнительная оценка критериев устойчивости. Запас устойчивости САУ. | ПК-2, ПК-6 |
| 5 | Анализ качества САУ | Показатели качества процесса управления. Методы построения кривой переходного процесса. Прямые и косвенные методы оценки качества процесса управления | ПК-2, ПК-6 |
| 6 | Нелинейные и цифровые САУ | Общие сведения о нелинейных системах. Однозначные и неоднозначные нелинейности. Методы анализа нелинейных САУ: припасовывания, гармонической линеаризации и фазовой плоскости. Импульсные системы. Особенности аналоговых и дискретных систем управления. Цифровые САУ. Общие представления о микропроцессорах (МП). Структура МП-систем управления. Сопряжения аналоговой и цифровой частей САУ. | ПК-2, ПК-6 |
| 7 | Элементы и устройства САУ. Логические элементы | Измерение технологических параметров. Методы измерения, точность измерительных приборов, погрешности измерения. Структурная схема датчика. Преобразователи. Классификация их по назначению, физическим основам, принципу действия. Чувствительность и диапазон измерения датчиков. Задающие устройства, усилительные и исполнительные элементы. Базовые логические элементы. Булевая алгебра. Таблицы истинности, карты Карно. Специальные логические элементы. | ПК-2, ПК-6 |
| 8 | Объекты регулирования | Объекты регулирования. Нагрузка объекта, емкость объекта. Статические и астатические объекты Динамические свойства объекта. Передаточные функции статических и астатических объектов. Активные методы определения динамических характеристик объекта. Кривая разгона объекта, коэффициент передачи. Технологические объекты управления. | ПК-2, ПК-6 |
| 9 | Регуляторы и контроллеры | Регуляторы. Законы регулирования. П, И, ПИ, ПД и ПИД-регуляторы. Уравнения, передаточные функции и динамические характеристики регуляторов. Методы формирования законов регулирования. П и И-регуляторы в приводе исполнительных механизмов. Выбор закона регулирования и параметров настройки регулятора в зависимости от заданного качества регулирования. Построение коммутационных программ и методика программирования контроллера. | ПК-2, ПК-6 |
| 10 | Автоматизация управления производством | Принципы управления производством. Общая схема взаимодействия ЭВМ и технологического объекта управления. Централизованная и децентрализованная схемы. Алгоритм управления технологическим процессом на базе ЭВМ. Алгоритм первичной обработки сигналов датчиков. Средства ввода-вывода информации. Интерфейсы, назначение аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразователей. Алгоритм логико-программного управления технологическим процессом на базе ЭВМ. | ПК-2, ПК-6 |
| 11 | Автоматизация технологических процессов в нефтегазовой отрасли | Технологические объекты управления. Применение микропроцессорной техники в автоматизации производства. Типовые схемы автоматического контроля, сигнализации и регулирования. Автоматизация гидромеханических производств. Автоматизация тепловых процессов. Автоматизация массообменных процессов. Автоматизация химических процессов. | ПК-2, ПК-6 |

2.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины

| № недели | Лекции |  |  |  | Лабораторные занятия |  | Самостоятельная работа, часы |  | Форма контроля знаний | Баллы (max) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема. Основные вопросы |  | Часы | Тема |  | Часы |  |  |  |  |  |  |  |
| Семестр 8. Модуль 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Основные понятия, определения и характеристики систем автоматического управления и регулирования. |  | 2 |  | Л.р. № 1. Изме-рительные при-боры, методы измерений | 2 | 2 |  | злр | 5 |  |  |  |
| 2 | Тема 2. Уравнения динамики и динамические характеристики САУ. |  | 2 |  | Л.р. № 2. Пер-вичные преоб-разователи сис-тем автоматиза-ции | 2 | 2 |  | злр | 5 |  |  |  |
| 3 | Тема 3. Структурные схемы и передаточные функции САУ. |  | 2 |  | Л.р. №3. Характеристики датчиков САУ | 2 | 2 |  | злр | 5 |  |  |  |
| 4 | Тема 4. Анализ динамической устойчивости САУ. |  | 2 |  | Л.р. № 4 Лазер-ная система САУЛ-1 | 2 | 2 |  | злр | 5 |  |  |  |
| 5 | Тема 5. Анализ качества САУ. |  | 2 |  | Л.р. № 5 Систе-ма автоматиза-ции бульдозера «Копир- Автоплан-10Л» | 2 | 3 |  | злр | 5 |  |  |  |
| 6 | Тема 6. Нелинейные и цифровые САУ. |  | 2 |  | Л.р. № 6 Изучение базовых и специальных логических функций | 2 | 3 |  | злр пку | 5 30 |  |  |  |
| Семестр 8. Модуль 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тема 7. Элементы и устройства САУ. Логические элементы |  | 2 |  | Л.р. № 7 Автоматическая система управления освещением помещения | 2 | 2 |  | злр | 6 |  |  |  |
| 8 | Тема 8. Объекты регулирования |  | 2 |  | Л.р. № 8 Автоматическая система управления наружным освещением | 2 | 2 |  | злр | 6 |  |  |  |
| 9 | Тема 9. Регуляторы и контроллеры |  | 2 |  | Л.р. № 9 | 2 | 2 |  | злр | 6 |  |  |  |
| 10 | Тема 10. Автоматизация управления производством |  | 2 |  | Л.р. № 10 Автоматическая система охранной сигнализации | 2 | 4 |  | злр | 6 |  |  |  |
| 11 | Тема 11. Автоматизация технологических процессов в нефтегазовой отрасли |  | 2 |  | - Л.р. № 11 Автоматическая система непрерывного - регулирования температуры в климатической камере с помощью ПИ-регулятора | 2 | 4 |  | злр | 6 |  |  |  |
| 12-13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПКУ ПА (зачет) | 30 40 |  |  |  |
|  | Итого | 22 |  |  |  | 22 | 28 |  |  |  | 100 |  |  |

Принятые обозначения:

ЗЛР – защита лабораторной работы;

ПКУ – промежуточный контроль успеваемости;

ТА – текущая аттестация.

Итоговая оценка определяется как сумма текущей аттестации и промежуточного контроля и соответствует баллам:

Зачет

| Оценка | Зачтено | Не зачтено |
| --- | --- | --- |
| Баллы | 51-100 | 0-50 |

3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При изучении дисциплины используется модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов. Применение форм и методов проведения занятий при изучении различных тем курса представлено в таблице.

| № п/п | Форма проведения занятия* | Вид аудиторных занятий |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Лабораторные занятия |  |
| 1 | Мультимедийные | №1…№11 |  | 22 |
| 2 | Традиционные |  | №1…№11 | 22 |
|  | ИТОГО | 22 | 22 | 44 |

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Используемые оценочные средства по учебной дисциплине представлены в таблице и хранятся на кафедре.

| № п/п | Вид оценочных средств | Количество комплектов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вопросы к зачету | 1 |
| 2 | Вопросы к защите лабораторных работ | 1 |

5 Методика и критерии оценки компетенций студентов

5.1 Уровни сформированности компетенций

| № п/п | Уровни сформированности компетенции | Содержательное описание уровня* | Результаты обучения** |
| --- | --- | --- | --- |
| Компетенция ПК-2 Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту (далее - ТОиР), диагностическому обследованию (далее - ДО) оборудования КС и СОГ |  |  |  |
| ИД ПК – 2.1 - использует знания о конструкции и составе КС и СОГ |  |  |  |
| 1 | Пороговый уровень | понимает принцип действия КС и СОГ газопроводов, знает их состав и особенности работы | Воспроизводит терминологию, характеризующую конструкцию и состав КС и СОГ, понимает назначение и область действий устройств и элементов КС и СОГ |
| 2 | Продвинутый уровень | применяет методики определения показателей, характеризующих работу КС и СОГ | определяет показатели, характеризующие работу КС и СОГ |
| 3 | Высокий уровень | анализ методик определения показателей, характеризующих работу КС и СОГ | формирует выводы на основании определения показателей, характеризующих КС и СОГ |
| ИД ПК – 2.2 - умеет планировать мероприятия по диагностированию, восстановлению и ремонту КС и СОГ |  |  |  |
| 1 | Пороговый уровень | понимает принципы эксплуатации, диагностирования, восстановления и ремонта КС и СОГ | воспроизводить терминологию, характеризующую необходимость и порядок действий при диагностировании, восстановлении и ремонте КС и СОГ |
| 2 | Продвинутый уровень | применяет методики планирования эксплуатации, восстановления и ремонта КС и СОГ | определяет параметры и характеристики мероприятий при эксплуатации КС и СОГ |
| 3 | Высокий уровень | анализирует методики, характеризующие эффективность диагностирования, восстановления и ремонта КС и СОГ | анализирует эффективность методик диагностирования, восстановления и ремонта КС и СОГ |
| ИД ПК – 2.3 - владеет методами диагностирования, восстановления и ремонта КС и СОГ |  |  |  |
| 1 | Пороговый уровень | понимает суть методов, применяемых при эксплуатации, восстановлении и ремонте КС и СОГ | Воспроизводит характеристики методов, применяемых при эксплуатации, восстановлении и ремонте КС и СОГ |
| 2 | Продвинутый уровень | применяет методы эксплуатации, восстановления и ремонта КС и СОГ | Определяет показатели, которые характеризуют особенности эксплуатации, восстановления и ремонта КС и СОГ |
| 3 | Высокий уровень | анализирует методы, применяемые при эксплуатации, восстановлении и ремонте КС и СОГ | анализирует характеристики, определяющие эффективность эксплуатации, восстановления и ремонта КС и СОГ |

| ПК-6 Организационно-техническое обеспечение технического обслуживания, ремонта, диагностического обследования оборудования НППС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИД ПК 6.1- использует знания о конструкции и составе НППС |  |  |  |
| 1 | Пороговый уровень | понимает принцип действия конструкций и состава НППС | Воспроизводит терминологию, характеризующую принцип действия конструкции и состав НППС |
| 2 | Продвинутый уровень | применяет методики определения показателей надежности и отказов НППС | определяет показатели, характеризующие показатели надежности и отказов НППС |
| 3 | Высокий уровень | анализ показателей надежности и отказов НППС | формирует выводы на основании определения показателей, показателей надежности и отказов НППС |
| ИД ПК 6.2 - умеет планировать мероприятия по техническом обслуживанию и ремонту, диагностированию объектов НППС |  |  |  |
| 1 | Пороговый уровень | понимает принципы планирования мероприятий технического обслуживания и ремонта НППС на основании показателей надежности и отказов | воспроизводит терминологию, назначение и порядок планирования мероприятий технического обслуживания и ремонта НППС на основании показателей надежности и отказов |
| 2 | Продвинутый уровень | применяет методики планирования мероприятий технического обслуживания и ремонта НППС на основании показателей надежности и отказов | определяет параметры и характеристики мероприятий технического обслуживания и ремонта НППС на основании показателей надежности и отказов |
| 3 | Высокий уровень | анализирует методики, характеризующие эффективность планирования мероприятий технического обслуживания и ремонта с учетом показателей надежности. | анализирует эффективность методик, характеризующих эффективность планирования мероприятий технического обслуживания и ремонта с учетом показателей надежности. |
| ИД ПК – 6.3 - владеет методами технического обслуживания и ремонта, диагностирования НППС |  |  |  |
| 1 | Пороговый уровень | понимает суть методов, определения надежности, характеристик отказов, причин возникновения аварийных ситуация при эксплуатации НППС | Воспроизводит методики определения надежности, характеристики отказов, причин возникновения аварийных ситуаций пи техническом обслуживании, ремонте и диагностировании НППС |
| 2 | Продвинутый уровень | применяет методы, определения надежности, характеристик отказов, причин возникновения аварийных ситуация при эксплуатации НППС | Определяет показатели, которые характеризуют надежность НППС, причины возникновения отказов и возникновения аварийных ситуаций |
| 3 | Высокий уровень | анализирует результаты, полученные при определении показателей надежности, характеристик отказов, причин возникновения аварийных ситуация при эксплуатации НППС | формирует выводы, получаемые при определении показателей надежности, характеристик отказов, причин возникновения аварийных ситуация при эксплуатации НППС |

5.2 Методика оценки знаний, умений и навыков студентов

| Результаты обучения | Оценочные средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-2 Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту (далее - ТОиР), диагностическому обследованию (далее - ДО) оборудования КС и СОГ |  |  |  |
| - использует знания о конструкции и составе КС и СОГ | Вопросы для контрольной работы |  |  |
| - умеет планировать мероприятия по диагностированию, восстановлению и ремонту КС и СОГ | Вопросы для контрольной работы Вопросы для защиты отчетов по практическому занятию |  |  |
| - владеет методами диагностирования, восстановления и ремонта КС и СОГ | Вопросы для контрольной работы Вопросы для защиты отчетов по практическому занятию |  |  |
| ПК-6. Организационно-техническое обеспечение технического обслуживания, ремонта, диагностического обследования оборудования НППС. |  |  |  |
| Способен организовать техническое обслуживание, диагностику и ремонта объектов НППС |  | Вопросы к защите лабораторных работ |  |
| Способен планировать мероприятия по техническом обслуживанию, диагностике и ремонту объектов НППС |  | Вопросы к защите лабораторных работ |  |
| Способен выбрать рациональные методы технического обслуживания, диагностирования и ремонта НППС |  | Вопросы к защите лабораторных работ |  |

5.3 Критерии оценки лабораторных работ:

Оценка знаний студентом материала каждой лабораторной работы осуществляется путём защиты им отчёта, где должны быть сформулированы: цель занятия, методы её достижения, решаемые задачи, использованные методики, достигнутые результаты, сделано заключение. При защите студент должен ответить на поставленные вопросы. Минимальное количество баллов студент получает, ответив не менее чем на 50 % поставленных вопросов. Максимальное количество баллов студент получает, ответив на 100 % поставленных вопросов. Остальная шкала баллов соответствует правильным ответам на вопросы пропорционально их количеству и сложности.

5.4 Критерии оценки зачета:

Зачет по данной дисциплине проводится индивидуально (возможно использование информационно-коммуникационных технологий). Студенту предлагается за определённое время ответить на ряд вопросов, охватывающих все изученные темы. При ответе на каждый вопрос студент должен выбрать правильный ответ из нескольких предлагаемых или сформулировать собственный ответ, если зачет проводится в устной форме. Ответив не менее чем на 50 % поставленных вопросов, студент получает 15 баллов. Максимальное количество баллов студент получает, ответив на 100 % поставленных вопросов. Остальная шкала баллов соответствует правильным ответам на вопросы пропорционально их количеству и сложности.

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельная работа студентов (СРС) направлена на закрепление и углубление освоения учебного материала, развитие практических умений. СРС включает следующие виды самостоятельной работы студентов:

- на лабораторных работах студент с помощью методических указаний, плакатов, натурных макетных образцов и учебников самостоятельно изучает элементы и системы диагностики машин и технологических процессов, после чего под руководством преподавателя получает навыки их использования.

- самостоятельная подготовка к зачету с использованием методических указаний, конспекта лекций и учебной литературы.

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов хранится на кафедре.

Для СРС рекомендуется использовать источники, приведенные в п. 7.

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Основная литература

| № п/п | Библиографическое описание | Гриф | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизация производственных процессов в машиностроении: Учебник / Скрябин В.А., Схиртладзе А.Г., Зверовщиков А.Е. - Москва: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 320 с. - ISBN 978-5-16-105407-9. - Текст : электронный. | Допущено Учебно-мето-дическим объединением (УМО АМ) по образова-нию в области автомати-зированного машино-строения в качестве учебника для студентов высших учебных заведе-ний, обучающихся по направлениям подготовки «Конструкторско-техно-логическое обеспечение машиностроительных производств», «Автома-тизация технологических процессов и производств» | URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1015046 |

7.2 Дополнительная литература

| № п/п | Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы | Гриф | Кол-во экземп-ляров |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | Автоматические системы транспортных средств: Учебник / В.В. Беляков, Д.В. Зезюлин, В.С. Макаров, А.В. Тумасов. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 60х90 1/16. – (Высшее образование). | Допущено УМО вузов РФ по образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов в качестве учебника для студентов вузов | http://znanium.com/ catalog/phpitem= bookinfo&book= 486415 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Фурсенко, С.Н. Автоматизация технологических процессов: учебное пособие / С.Н. Фурсенко, Е.С. Якубовская, Е.С. Волкова. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 377 с. | - | Режим доступа: http ://znanium com/ |
| 3 | Ксеневич И.П., Тарасик В.П Теория и проектирование автоматических систем. М. Машиностроение, 1996.- 478с. |  | Утверждено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебника для | 96 |

| 4 | Основы автоматизации техпроцес-сов: учеб. пособие для вузов / А. В. Щагин и др. – М.: Высш. образование, 2009. – 163 с. | Доп. УМО вузов по унив. политехническому образованию | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Рачков, М. Ю. Технические средства автоматизации: учебник для вузов / М. Ю. Рачков. – 2-е изд., стер. – М.: МГИУ, 2009. – 185 с. | Доп. УМО по образованию в обл. автоматизир. машиностроения | 1 |
| 6 | Алдюхов, В. А. Основы теории управления: лабораторный практикум / В. А. Алдюхов.- Брянск: БГТУ, 2009.- 111 с. | ____ | 1 |

7.3 Перечень наглядных и других пособий, методических рекомендаций по проведению учебных занятий, а также методических материалов к используемым в учебном процессе техническим средствам

7.4.1 Методические рекомендации

1 Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового производства [Электронный ресурс]: метод. рекомендации к практическим занятиям для студентов направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело». /сост. Лесковец И. В. – Могилев: Белорус.-Рос. ун-т, 2021. – 48 с. - эл. версия (pdf).

7.4.2 Информационные технологии

Информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие проведение занятий и контроль знаний по темам

| Тема 1 | Основные понятия, определения и характеристики систем автоматического управления и регулирования |
| --- | --- |
| Тема 2 | Уравнения динамики и динамические характеристики САУ |
| Тема 3 | Структурные схемы и передаточные функции САУ |
| Тема 4 | Анализ динамической устойчивости САУ |
| Тема 5 | Анализ качества САУ |
| Тема 6 | Нелинейные и цифровые САУ |
| Тема 7 | Элементы и устройства САУ. Логические элементы |
| Тема 8 | Объекты регулирования |
| Тема 9 | Регуляторы и контроллеры |
| Тема 10 | Автоматизация управления производством |
| Тема 11 | Автоматизация технологических процессов в нефтегазовой отрасли |

- Основы  автоматизации технологических процессов НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

- (наименование дисциплины)

АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

подготовки  21.03.01 Нефтегазовое дело

- Направленность (профиль) Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки

- Квалификация  Бакалавр

|  | Форма обучения |
| --- | --- |
|  | Очная |
| Курс | 4 |
| Семестр | 8 |
| Лекции, часы | 22 |
| Лабораторные занятия, часы | 22 |
| Зачёт, семестр | 8 |
| Контактная работа по учебным занятиям, часы | 44 |
| Самостоятельная работа, часы | 28 |
| Всего часов / зачетных единиц | 72/2 |

- 1 Цель учебной дисциплины

Целью изучения курса «Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового производства» является обеспечение студентов необходимыми теоретическими и практическими знаниями по основам автоматизации нефтегазового производства при подготовке бакалавров направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело». Развитие комплексной механизации и автоматизации производства, влияние на экономию сырья, материалов, топлива, энергии, повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции, охрану окружающей среды. Использование вычислительной техники в управлении технологическими процессами.

2 Планируемые результаты изучения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины студент должен

знать:

- основы теории автоматического управления;

- назначение элементов автоматики в технологических объектах управления;

- инженерные методы расчета и оценки свойств систем автоматизации;

- правила выполнения схем автоматизации контроля и регулирования;

уметь:

- составлять функциональные и структурные схемы объектов автоматизации;

- проводить анализ устойчивости и качества управления;

- подбирать датчики и регуляторы к конкретному объекту;

владеть:

- методами оценки технического уровня средств автоматики и автоматизации.

3 Требования к освоению учебной дисциплины

Освоение данной учебной дисциплины должно обеспечивать формирование следующих компетенций:

ПК-2 Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту (далее - ТОиР), диагностическому обследованию (далее - ДО) оборудования компрессорных станций (КС) и станций охлаждения газа (СОГ).

ПК-6 Организационно-техническое обеспечение технического обслуживания, ремонта, диагностического обследования оборудования НППС.

4 Образовательные технологии:

традиционные, мультимедиа

РЕЦЕНЗИЯ

на учебную программу по дисциплине «ОСНОВЫ  АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА» для направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»

Учебная программа в объеме 72 часа, 2 зачетных единицы, из которых 44 аудиторных рассчитана на освоение в течение одного семестра и содержит 11 тем.

Целью учебной дисциплины является обеспечение студентов необходимыми теоретическими и практическими знаниями по основам автоматизации нефтегазового производства при подготовке бака-лавров направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело». Развитие комплексной механизации и автоматизации производства, влияние на экономию сырья, материалов, топлива, энергии, повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции, охрану окружающей среды. Использование вычислительной техники в управлении технологическими процессами.

В процессе изучения дисциплины студент должен приобрести знания основ теории автоматического управления, назначения элементов автоматики в технологических объектах управления, инженерных методов расчета и оценки свойств систем автоматизации, правил выполнения схем автоматизации контроля и регулирования.

В процессе изучения дисциплины студент должен приобрести навыки составления функциональных и структурных схем объектов автоматизации, анализа устойчивости и качества управления, подбора датчиков и регуляторов к конкретному объекту.

Учебная программа соответствует современному уровню развития науки и техники.

| Начальник отдела механизации, энергетики и охраны труда РУП «Могилевавтодор» | О.В. Борисенко |
| --- | --- |