- Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования

- «Белорусско-Российский университет»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор Белорусско-Российского университета

__________________ Ю.В. Машин

«___»________ 2020г.

Регистрационный № УД-______________________/р

МЕТРОЛОГИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 12.03.01 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

- Направленность (профиль) Информационные системы и технологии неразрушающего контроля и диагностики

- Квалификация  Бакалавр

|  | Форма обучения |
| --- | --- |
|  | Очная |
| Курс | 2 |
| Семестр | 4 |
| Лекции, часы | 34 |
| Практические занятия, часы | 34 |
| Лабораторные занятия, часы | 16 |
| Курсовая работа, семестр | - |
| Курсовой проект, семестр | - |
| Зачёт, семестр | - |
| Экзамен, семестр | 4 |
| Контактная работа по учебным занятиям, часы | 84 |
| Контролируемая самостоятельная работа, тип/семестр | - |
| Самостоятельная работа, часы | 96 |
| Всего часов / зачетных единиц | 180/5 |

Кафедра-разработчик программы: Физические методы контроля

Составитель: канд.техн.наук, доц. Сергеева О.С.

Могилев, 2020

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение № 945 от 19. 09. 2017 г., учебным планом рег. №120301-3 от 30.12. 2019 г.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению кафедрой «Физические методы контроля»

«____»__________2020 г., протокол № ____.

Зав. кафедрой ______________ С. С. Сергеев

- Одобрена и рекомендована к утверждению Научно-методическим советом

Белорусско-Российского университета

«17» июня 2020 г., протокол № 7.

Зам. председателя

- Научно-методического совета			  _________________ С. А. Сухоцкий

Рецензент:

Генеральный директор ЗАО «ТПМ», к.т.н., доцент   Молочков Василий Александрович

Рабочая программа согласована:

Ведущий библиотекарь				___________________

- Начальник учебно-методического

отдела							___________________ В. А. Кемова

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- 1.1 Цель учебной дисциплины

Целью преподавания дисциплины является приобретение студентами знаний по вопросам теоретической, прикладной и законодательной метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия, включая вопросы контроля и надзора за соблюдением требований нормативно-технической документации, за состоянием и применением средств измерений.

1.2 Планируемые результаты изучения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать: основные понятия метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия, принципы действия средств измерений, их метрологические и неметрологические характеристики, основные методы измерений физических величин, единицы физических величин и их эталоны, задачи измерений, выбор методик выполнения измерений, формы представления результатов измерений, виды погрешностей средств измерений и методы их оценки, суммирование погрешностей; виды стандартов и последовательность их разработки, вопросы подтверждения соответствия продукции и персонала;;

уметь: грамотно выбирать способы и средства измерений, оценивать результаты и погрешности результатов измерений, осуществлять поверку средств измерений, применять стандарты при решении конкретных задач;

владеть: способностью обоснованного выбора технического и методического обеспечения измерений и испытаний, навыками выполнения работ по стандартизации и подготовке к подтверждению соответствия технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов.

1.3 Место учебной дисциплины в системе подготовки студента

Дисциплина  относится к Блоку 1 "Дисциплины (модули)" (Обязательная часть).

Перечень учебных дисциплин, изучаемых ранее, усвоение которых необходимо для изучения данной дисциплины:

-	математика;

- физика.

Перечень учебных дисциплин (циклов дисциплин), которые будут опираться на  данную дисциплину:

- учебно-исследовательская работа студентов;

- основы проектирования приборов и систем;

- методы технической диагностики.

Кроме того, результаты изучения дисциплины используются в ходе практики и при подготовке выпускной квалификационной работы.

1.4 Требования к освоению учебной дисциплины

Освоение данной учебной дисциплины должно обеспечивать формирование следующих компетенций:

| Коды формируемых компетенций | Наименования формируемых компетенций |
| --- | --- |
| ОПК-3 | Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и средств технических измерений в приборостроении |

2 Структура и содержание дисциплины

- Вклад дисциплины в формирование результатов обучения выпускника (компетенций) и достижение обобщенных результатов обучения происходит путём освоения содержания обучения и достижения частных результатов обучения, описанных в данном разделе.

2.1 Содержание учебной дисциплины

| Номер тем | Наименование тем | Содержание | Коды формируемых компет. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. История метрологии. - Основные понятия и термины метрологии. Воспроизведение единиц физических величин и единство измерений. | История метрологии. Физические свойства, величины и шкалы. Системы физических величин и их единиц. Международная система единиц. Воспроизведение единиц физических величин. Эталоны единиц физических величин. Стандартные образцы. Поверка и калибровка средств измерений. | ОПК-3 |
| 2 | Основы техники измерений параметров технических систем. | - Модель измерения и основные постулаты метрологии. Виды и методы измерений. Погрешности измерений. Качество измерений. Методы обработки результатов измерений. Динамические измерения и динамические погрешности. | ОПК-3 |
| 3 | Нормирование метрологических характеристик средств измерений. | - Виды средств измерений и их метрологические характеристики. Классы точности средств измерений. Модели нормирования метрологических характеристик. Нормирование динамических погрешностей средств измерений. | ОПК-3 |
| 4 | Выбор средств измерений. | Понятие об испытании и контроле. Принципы выбора средств измерений. Выбор средств измерений при динамических измерениях. | ОПК-3 |
| 5 | - Метрологическая надежность средств измерений. | Основные понятия теории метрологической надежности. | ОПК-3 |
| 6 | Принципы метрологического обеспечения. | Основы метрологического обеспечения. Нормативно-правовые основы метрологии. Государственный комитет РФ по стандартизации и метрологии. Международные метрологические организации. Понятие о надзоре и контроле. Поверка средств измерений. Калибровка средств измерений. Метрологическая экспертиза. | ОПК-3 |
| 7 | Основы стандартизации | Основные положения. Методы стандартизации. Работы, выполняемые при стандартизации. Категории и виды стандартов. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. Объекты и субъекты стандартизации. Методы стандартизации. | ОПК-3 |
| 8 | Стандартизация и метрологическое обеспечение неразрушающего контроля | Система стандартизации и метрологического обеспечения неразрушающего контроля. Нормативно-техническая документация на неразрушающий контроль. Метрологическое обеспечение средств неразрушающего контроля. Аттестация нормативно-технической документации на методы контроля. | ОПК-3 |
| 9 | Основы сертификации | Виды сертификации. Система сертификации. Основные стадии сертификации. Схемы сертификации. | ОПК-3 |
| 10 | Деятельность органов по сертификации и испытательных лабораторий. | Организация деятельности органов по сертификации. Организация деятельности испытательных лабораторий. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. Аттестация персонала. | ОПК-3 |

2.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины

| № недели | Лекции (наименование тем) | Часы | Практические (семинарские) занятия | Часы | Лабораторные занятия | Часы | Самостоятельная работа, часы | Форма контроля знаний | Баллы (max) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | Введение. Тема 1. История метрологии. Основные понятия и термины метрологии. Воспроизведение единиц физических величин и единство измерений. | 4 | 1. Единицы измерений. | 4 | Л.р. № 1. Инструктаж по технике безопасности при работе с электрическими приборами. Подготовка к работе и общие правила эксплуатации электроизмерительных приборов. | 2 | 5 | ЗЛР | 4 |
| 3-4 | Тема 2. Основы техники измерений параметров технических систем | 4 | 2. Обработка результатов прямых измерений | 4 | Л.р. № 2. Методы поверки аналоговых измерительных приборов. Поверка миллиамперметра и вольтметра. | 2 | 5 | ЗЛР | 4 |
| 5-6 | Тема 3. Нормирование метрологических характеристик средств измерений | 4 | 3. Обработка результатов косвенных измерений. | 4 | Л.р. № 3. Методы поверки аналоговых измерительных приборов. Поверка ваттметра. | 2 | 5 | ЗЛР |  |
| 7 | Тема 4. Выбор средств измерений | 2 | 4. Оценка результата измерений | 2 | Л.р. №3. Изучение закона РФ «Об обеспечении единства измерений» | 2 | 5 | ЗЛР | 4 |
| 8 | Тема 4. Выбор средств измерений | 2 | 5. Изучение закона РФ «О техническом регулировании». | 2 |  |  | 5 | КР ПКУ | 18 30 |
| Модуль 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Тема 5. Метрологическая надежность средств измерений | 2 | 6. Требования к текстовым документам | 2 | Л.р. № 4. Разработка методики выполнения измерений. Изучение ГОСТ «Методики выполнения измерений» | 2 | 5 | ЗЛР | 4 |
| 10-11 | Тема 6. Принципы метрологического обеспечения | 4 | 7. Виды стандартов | 4 | Л.р. № 5. Разработка методики выполнения измерений. | 2 | 6 |  |  |
| 12-13 | Тема 7. Основы стандартизации | 4 | 8. Изучение стандартов неразрушающего контроля | 4 | Л.р. № 5. Изучение ГОСТ «Метрологическая аттестация средств измерений» | 2 | 6 | ЗЛР | 4 |
| 14 | Тема 8. Стандартизация и метрологическое обеспечение неразрушающего контроля | 2 | 9. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» | 2 |  |  | 6 |  |  |
| 15-16 | Тема 9. Основы сертификации | 4 | 10. Схемы сертификации. | 4 | Л.р. № 6. Разработка программы метрологической аттестации средств измерений | 2 | 6 |  |  |
| 17 | Тема 10. Деятельность органов по сертификации и испытательных лабораторий | 2 | 11. Порядок аккредитации лабораторий | 2 |  |  | 6 | КР ЗЛР ПКУ | 18 4 30 |
| 18-20 |  |  |  |  |  |  | 36 | ПА* (экзамен) | 40 |
|  | Итого | 34 |  | 34 |  | 16 | 96 |  | 100 |

ПКУ – промежуточный контроль успеваемости;

ПА – промежуточная аттестация;

ЗЛР – защита лабораторной работы;

КР – контрольная работа;

Итоговая оценка определяется как сумма текущего контроля и промежуточной аттестации и соответствует баллам:

Экзамен

| Оценка | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баллы | 87-100 | 65-86 | 51-64 | 0-50 |

3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При изучении дисциплины используется модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов. Применение форм и методов проведения занятий при изучении различных тем курса представлено в таблице.

| № п/п | Форма проведения занятия* | Вид аудиторных занятий |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия |  |
| 1 | Традиционные |  | Зан. 5-9 | Лаб. 1-6 | 34 |
| 2 | Мультимедиа | Темы 1-10 |  |  | 34 |
| 3 | Проблемные / проблемно-ориентированные |  | Зан. 10, 11 |  | 6 |
| 4 | Дискуссии, беседы |  |  |  |  |
| 5 | Деловые игры |  |  |  |  |
| 6 | Виртуальные |  |  |  |  |
| 7 | С использованием ЭВМ |  |  |  |  |
| 8 | Расчетные |  | Зан. 2- 4 |  | 10 |
| 9 | … |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 84 |

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Используемые оценочные средства по учебной дисциплине представлены в таблице и хранятся на кафедре.

| № п/п | Вид оценочных средств | Количество комплектов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вопросы к экзамену | 1 |
| 2 | Вопросы к контрольным работам | 2 |
| 3 | Вопросы для защиты лабораторных работ | 6 |

5 Методика и критерии оценки компетенций студентов

5.1 Уровни сформированности компетенций

| № п/п | Уровни сформированности компетенции | Содержательное описание уровня | Результаты обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и средств технических измерений в приборостроении ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений |  |  |  |
| 1 | Пороговый уровень | Знает особенности подготовки и выполнения типовых экспериментальных исследований | Владеет знаниями о планировании и проведении эксперимента |
| 2 | Продвинутый уровень | Способен участвовать в подготовке и экспериментальных исследованиях | Готовит и проводит экспериментальные данные, следуя заданной методике |
| 3 | Высокий уровень | Способен планировать, подготавливать и проводить типовые экспериментальные исследования | Планирует, создает методику проведения экспериментальных исследований, умеет проводить эксперимент |
| ОПК-3.4. Способен оценить погрешность результата измерений с учетом всех этапов проведения эксперимента |  |  |  |
| 1 | Пороговый уровень | Знает методы обработки результатов измерений | Умеет обрабатывать результат измерений по заданной методике. |
| 2 | Продвинутый уровень | Умеет обрабатывать результаты измерений, полученные в ходе эксперимента. | Умеет обрабатывать результаты измерений с учетом погрешностей. |
| 3 | Высокий уровень | Умеет ориентироваться и выбирать необходимые методы обработки результатов измерений, оценивает окончательный результат. | Способен обрабатывать результаты эксперимента необходимым методом с оценкой погрешностей результата измерений. |

5.2 Методика оценки знаний, умений и навыков студентов

| Результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- |
| Компетенция ОПК-3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и средств технических измерений в приборостроении ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений |  |
| Владеет знаниями о планировании и проведении эксперимента | Вопросы к экзамену. Вопросы к контрольным работам. Вопросы для защиты лабораторных работ |
| Готовит и проводит экспериментальные данные, следуя заданной методике | Вопросы к экзамену. Вопросы к контрольным работам. Вопросы для защиты лабораторных работ. |
| Планирует, создает методику проведения экспериментальных исследований | Вопросы к экзамену. Вопросы к контрольным работам. Вопросы для защиты лабораторных работ |
| ОПК-3.4. Способен оценить погрешность результата измерений с учетом всех этапов проведения эксперимента |  |
| Умеет обрабатывать результат измерений по заданной методике. | Вопросы к экзамену. Вопросы к контрольным работам. Вопросы для защиты лабораторных работ |
| Умеет обрабатывать результаты измерений с учетом погрешностей. | Вопросы к экзамену. Вопросы к контрольным работам. Вопросы для защиты лабораторных работ |
| Способен обрабатывать результаты эксперимента необходимым методом с оценкой погрешностей результата измерений. | Вопросы к экзамену. Вопросы к контрольным работам. Вопросы для защиты лабораторных работ |

5.3 Критерии оценки знаний студентов по всем видам контроля.

5.3.1 Контрольные работы. Контрольные работы выполняются по всем дидактическим единицам.  Каждая работа включает три теоретических вопроса и оценивается положительной оценкой в диапазоне от 9 до 18 баллов. Каждый теоретический вопрос оценивается до 6 баллов.

При использовании системы тестирования для каждого студента устанавливается случайная выборка из 18 вопросов из каждой дидактической единицы. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 0,5 баллов. В итоге на положительную оценку студент должен дать правильные ответы на 10 и более вопросов. Итоговая оценка получается простым суммированием с округлением до целого числа баллов в пользу студента.

5.3.2 Лабораторные работы. Каждая выполненная и защищенная лабораторная работа оцениваются в диапазоне от 2 до 4 баллов. При этом 2 балла начисляется за выполнение работы и 1 или 2 балла за оформление отчета и защиту работы в зависимости от качества оформления и уровня знаний студента по тематике работы. Если по окончанию модуля лабораторная работа выполнена, но не защищена, то баллы по ней не начисляются и она попадает в разряд задолженности.

5.3.3 Экзамен. Экзаменационный билет включает 4 теоретических вопроса из каждой дидактической единицы. Каждый вопрос оценивается положительной оценкой в диапазоне от 4 до 10 баллов. Ответы на вопросы оцениваются по следующим критериям.

Теоретические вопросы:

- 8 баллов – студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, использует научную терминологию, самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической последовательности, дает развернутый ответ на поставленный вопрос и четко отвечает на дополнительные вопросы.

- 7 баллов – студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допускает отдельные неточности, в том числе и на дополнительные вопросы.

- 6 баллов – студент хорошо понимает пройденный материал, отвечает правильно, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, обосновывает выводы и разъясняет их, но допускает ошибки общего характера.

- 5 баллов – студент понимает пройденный материал, но не может теоретически обосновать некоторые выводы, допускает ошибки общего характера.

- 4 балла – студент отвечает в основном правильно на поставленный вопрос, но чувствуется механическое заучивание материала, отсутствует логическая последовательность при изложении ответа, не может ответить на дополнительные вопросы.

- 3 балла – в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки

- Ниже 3 баллов – студент имеет общее представление о вопросе, ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала допускаются серьезные ошибки, отсутствует техническая терминология, не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов;

Практический вопрос:

- 8 баллов – студент правильно и грамотно настраивает прибор, четко поясняет методику решения поставленной задачи, правильно выбирает технические средства (преобразователь), получает численные значения измеряемых параметров и дает обоснование результатов, четко отвечает на дополнительные вопросы.

- 7 баллов – студент правильно и грамотно настраивает прибор, поясняет методику решения поставленной задачи, правильно выбирает технические средства (преобразователь), получает численные значения измеряемых параметров, но не дает обоснование результатов.

- 6 баллов – студент правильно настраивает прибор, поясняет методику решения поставленной задачи, но с некоторыми ошибками, правильно выбирает технические средства (преобразователь), получает численные значения измеряемых параметров, но не дает обоснование результатов.

- 5 баллов – студент настраивает прибор с некоторыми нарушениями методики, поясняет методику решения поставленной задачи, но с некоторыми ошибками, не рационально выбирает технические средства (преобразователь), получает численные значения измеряемых параметров, но не дает обоснование правильности результатов.

- 4 балла – студент настраивает прибор с некоторыми нарушениями методики, поясняет методику решения поставленной задачи, но с существенными ошибками, не рационально выбирает технические средства (преобразователь), получает численные значения измеряемых параметров, но не дает обоснование результатов.

- 3 балла – студент настраивает прибор с некоторыми нарушениями методики, пытается пояснить методику решения поставленной задачи, но с ошибками, получает численные значения измеряемых параметров, но не может оценить и доказать их правильность.

- Ниже 3 баллов – студент неправильно настраивает прибор, не может пояснить методику решения поставленной задачи, не рационально выбирает технические средства (преобразователь), не может получить и оценить численные результаты эксперимента.

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельная работа студентов (СРС) направлена на закрепление и углубление освоения учебного материала, развитие практических умений. СРС включает следующие виды самостоятельной работы студентов:

- самостоятельное изучение материала по учебникам и другим источникам;

- тестирование по предмету и выполнение контрольных работ;

- обзор литературы;

- закрепление изученного материала на групповых занятиях;

- работа со справочной литературой;

- подготовка к аудиторным занятиям;

- подготовка к сдаче экзамена.

Подготовка к тестированию и написанию контрольной работы по соответствующему модулю дисциплины подразумевает изучение лекционного материала и выполнение практических работ, относящихся к соответствующему модулю.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, проходит в письменной форме.

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических, творческих заданий;

- обоснованность и четкость изложения ответа.

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов хранится на кафедре.

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Основная литература

| № п/п | Библиографическое описание | Гриф | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / А. М. Степанов [и др.] ; под общ. ред. С. Н. Глаголева. — 3-е изд. — М. : Изд-во АСВ, 2016. — 248с. | Рек. УМО вузов РФ по образованию в обл. строит-ва в качестве учеб. пособия для студ. вузов | 10 |
| 2 | Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник и практикум для академ. бакалавриата: в 2 ч. Ч. 1 : Метрология / А. Г. Сергеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 325с. | Рек. УМО ВО в качестве учебника для студ. вузов | 15 |

7.2 Дополнительная литература

| № п/п | Библиографическое описание | Гриф | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / Ю.В. Димов. -3-е изд. СПб.: Питер, 2006. - 464с. | Гриф Доп. МО РФ | 2 |
| 2 | Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов / А. И. Аристов [и др.]. - 3-е изд., перераб. - М. : Академия, 2008. - 384с. - (Высш. проф. образование). | Гриф Доп. МО и науки РФ | 2 |
| 3 | Раннев, Г. Г. Методы и средства измерений: учебник для вузов / Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008 . - 336с. | Гриф УМО РФ | 20 |

  - Перечень ресурсов сети Интернет по изучаемой дисциплине

- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/

7.4 Перечень наглядных и других пособий, методических рекомендаций по проведению учебных занятий, а также методических материалов к используемым в образовательном процессе техническим средствам

7.4.1 Методические рекомендации

- Сергеева, О.С. Метрология. Методические рекомендации к лабораторным работам / О.С. Сергеева (Электронная версия).

- Сергеева, О.С. Метрология. Методические рекомендации к практическим занятиям / О.С. Сергеева (Электронная версия).

- 7.4.3 Плакаты, мультимедийные презентации

Мультимедийные презентации по лекционному курсу:

Тема 1 История метрологии. Основные понятия и термины метрологии. Воспроизведение единиц физических величин и единство измерений.

Тема 2 Основы техники измерений параметров технических систем

Тема 3  Нормирование метрологических характеристик средств измерений

Тема 4  Выбор средств измерений.

Тема 5  Метрологическая надежность средств измерений.

Тема 6 Принципы метрологического обеспечения.

Тема 7  Основы стандартизации.

Тема 8  Стандартизация и метрологическое обеспечение неразрушающего контроля.

Тема 9  Основы сертификации.

Тема 10 Деятельность органов по сертификации и испытательных лабораторий.

7.4.4 Кинофильмы, видеоролики, видеофильмы

Битва за эталон (тема 2), Точность и погрешность измерений (тема 1-4)

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины содержится в паспорте лаборатории  «Контрольно-измерительная техника» (ауд. 509, уч. корпус №2), рег. номер 
ПУЛ-4.508-509/2-19.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по учебной дисциплине «Метрология»

направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение»

на 2021-2022 учебный год

| №№ пп; Дополнения и изменения; Основание. 2; П 7.4.1 Методические рекомендации внести дополнение 3.Метрология. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов направления подготовки 12.03.01 «Приборостроение» очной формы обучения. – Могилев, БРУ, 2021. – 33 с. 10 экз.; Издание новых методических рекомендаций. Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ФМК |
| --- |
| (протокол № 7 от «6» .04. 2021 г.) |  |  |
| Заведующий кафедрой Доцент, к.т.н. | _______________ | С. С. Сергеев |
| УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| Декан электротехнического факультета |  |  |
| Доцент, к.т.н. | _________________ | С.В. Болотов |
| «___» ___________ 2021 г. |  |  |
| Согласованно: |  |  |
| Ведущий библиотекарь | _________________ | __________________ |
| Начальник учебно-методического отдела | _________________ | В.А. Кемова |
|  | «___» ___________ 2021 г. |  |