Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования

«Белорусско-Российский университет»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор Белорусско-Российского университета

__________ Ю.В. Машин (подпись)

«___»_______ 2020 г.

Регистрационный № УД-_________/р

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение»

Направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в неразрушающем контроле и диагностике»

Квалификация Бакалавр

|  | Форма обучения |
| --- | --- |
|  | Очная |
| Курс | 2 |
| Семестр | 4 |
| Лекции, часы | 50 |
| Практические занятия, часы | 16 |
| Лабораторные занятия, часы | 34 |
| Экзамен, семестр | 4 |
| Аудиторных часов по учебной дисциплине | 100 |
| Самостоятельная работа | 80 |
| Всего часов / зачетных единиц | 180/5 |

Кафедра-разработчик программы: Физические методы контроля

Составители: к.т.н., доцент         В. Ф. Гоголинский ,

ст. преподаватель Н. В. Герасименко

Могилев, 2020

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение № 945 от 19.09.2017 г., учебным планом рег. № 120301-3 от 30.12.2019 г.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению кафедрой «Физические методы контроля»

протокол № 5 от 10.03.2020 г.

Заведующий кафедрой 					_________________ С.С. Сергеев

Одобрена и рекомендована к утверждению Научно-методическим советом

Белорусско-Российского университета

«17» июня 2020 г., протокол № 7.

Зам. Председателя

Научно-методического совета				_________________ С.А. Сухоцкий

Рецензент:

Генеральный директор ЗАО «ТПМ», к.т.н., доцент   Молочков Василий Александрович

Рабочая программа согласована

Ведущий библиотекарь	________________

Начальник учебно-методического

Отдела							________________В.А. Кемова

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

1.1 Цель учебной дисциплины

Целью учебной дисциплины является обеспечение комплексной подготовки будущего специалиста, развитие творческих способностей, умение формулировать и решать на высоком уровне проблемы изучаемой специальности, умение творчески применять и самостоятельно повышать свои знания. Эти цели достигаются на основе фундаментализации образования, повышения творческой активности и самостоятельной работы обучающихся, широкого применения вычислительной техники в учебном процессе.

1.2 Задачи учебной дисциплины

Задачей учебной дисциплины «Теория электрических цепей» является изучение одной из форм материи – электромагнитного поля и его проявлений в различных технических устройствах, исследование современных методов моделирования электромагнитных процессов, методов анализа, синтеза и расчета электрических цепей и электромагнитных полей, знание которых необходимо для понимания и успешного решения инженерных проблем будущей специальности.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен

знать:

– минимальный базовый набор идеальных схемных элементов;

– методы составления топологических уравнений электрических цепей в общем виде;

– методы представления сигналов во временной и частотной областях;

– методы расчета электрических цепей;

– основные законы линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей;

– законы и теоремы электромагнитного поля;

уметь:

– ставить и решать задачи анализа и синтеза электрических и магнитных цепей различной сложности;

– формировать модели сигналов и элементов цепей при определенной степени идеализации физических явлений в реальных электротехнических устройствах;

– определять основные параметры электрических цепей и их элементов, проводить их измерения.

– выбирать и настраивать оборудование, измерительные приборы и другие устройства для выполнения экспериментальных исследований в электрических цепях, соблюдать правила техники безопасности при работе с электроустановками, грамотно проводить экспериментальные исследования и правильно оценивать их результаты;

– использовать современные средства вычислительной техники при выполнении расчетно-графических работ.

владеть:

– методами анализа электрических цепей и электромагнитных полей;

– методами определения основных параметров электрических цепей.

1.3 Место учебной дисциплины в системе подготовки студента

Дисциплина относится к части блока 1, формируемой участниками образовательных отношений.

Перечень учебных дисциплин / модулей, изучаемых ранее, усвоение которых необходимо для изучения данной дисциплины:

– Математика (линейная алгебра, математический анализ, элементы теории функций комплексного переменного, преобразование Лапласа);

– Физика (электричество и магнетизм, колебания и волны).

Перечень учебных дисциплин (циклов или модулей), которые будут опираться на данную дисциплину:

– Электроника и основы микропроцессорной техники;

– Схемотехника электронных устройств;

– Методы анализа и обработки сигналов.

1.4 Требования к освоению учебной дисциплины

Освоение данной учебной дисциплины должно обеспечивать формирование следующих компетенций:

| Коды формируемых компетенций | Наименования формируемых компетенций |
| --- | --- |
| ОПК-1 | Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с проектированием и конструированием, технологиями производства приборов и комплексов широкого назначения. |

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Вклад дисциплины в формирование результатов обучения выпускника (компетенций) и достижение обобщенных результатов обучения происходит путем освоения содержания обучения и достижения частных результатов обучения, описанных в данном разделе.

| Номера тем | Наименование тем | Содержание | Коды формируемых компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Предмет дисциплины, ее место в системе электротехнического образования инженера |  |  |  |
| 1.1 | Основные понятия и законы электрических и магнитных полей | Понятие электрической цепи. Физические процессы в электрических цепях Ток, напряжение, энергия и мощность в цепи. Резистивный элемент и его характеристики. Индуктивный элемент и его характеристики. Емкостной элемент и его характеристики. Источники электрической энергии и их расчетные эквиваленты. Схема электрической цепи и ее основные элементы. Электрическая цепь и задачи ее расчета. Общие свойства линейных электрических цепей. Законы Кирхгофа | ОПК-1 |
| Раздел 2. Теория линейных электрических цепей |  |  |  |
| 2.1. | Основные свойства и эквивалентные параметры электрических цепей при постоянном и синусоидальном токах | Физические процессы в электрических цепях. Ток, напряжение, энергия и мощность в цепи. Резистивный элемент и его характеристики. Индуктивный элемент и его характеристики. Емкостной элемент и его характеристики. Источники электрической энергии и их расчетные эквиваленты. Схема электрической цепи и ее основные элементы. Электрическая цепь и задачи ее расчета. Общие свойства линейных электрических цепей. | ОПК-1 |
| 2.2. | Топология электрических цепей | Граф электрической цепи. Основные подграфы графа. Выбор независимых узлов и контуров. Топологические матрицы графа: матрица соединений, матрица контуров, матрица сечений. Главные сечения и контуры графа, независимые уравнения соединений. Матричное формирование уравнений резистивной цепи общего вида. Применение матрицы соединений и контурной матрицы при анализе цепей методом узловых напряжений и методом контурных токов. | ОПК-1 |
| 2.3. | Методы расчета электрических цепей при установившихся синусоидальных и постоянных токах | Понятие об эквивалентных преобразованиях цепей. Расчет цепей с последовательным, параллельным и смешанным соединением резистивных элементов. Преобразование «звезды» ветвей в «треугольник» и обратно. Преобразование источников энергии. Анализ цепей по уравнениям Кирхгофа. Уравнения контурных токов и узловых напряжений. Решения контурных и узловых уравнений. Метод наложения и принцип взаимности. Теорема компенсации и ее применение. Теоремы об эквивалентных источниках. Баланс мощности в цепи. Условие передачи нагрузке максимальной мощности. Основные параметры сигналов синусоидальной формы: частота, начальная фаза, амплитуда, действующее и среднее значения. Задачи анализа установившегося синусоидального режима в цепи. Представление гармонических функций через экспоненты от мнимого аргумента. Законы Кирхгофа в комплексной форме. Характеристики элементов цепи в установившемся синусоидальном режиме. Метод комплексных амплитуд. Расчет установившегося синусоидального режима в цепях с последовательным и параллельным соединением участков R, L, С. Комплексные сопротивления и проводимость. Векторные диаграммы. Мощность в установившемся синусоидальном режиме. Расчет мощности по комплексам напряжения и тока. Основные понятия индуктивно-связанных элементов. Особенности анализа цепей с индуктивно-связанными элементами | ОПК-1 |
| 2.4. | Резонансные явления и частотные характеристики | Резонанс в электрических цепях общего вида. Резонанс в реактивных цепях, при последовательном и параллельном соединении элементов. Частотные характеристики цепи, методы определения и построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик. Частотные характеристики колебательного контура, связь полосы пропускания контура с его добротностью. | ОПК-1 |
| 2.5. | Трёхфазные и индуктивно связанные цепи | Общая характеристика трехфазных цепей, трехфазные источники питания. Соединение «звездой» и «треугольником». Свойства и методы расчета симметричных трехфазных цепей. Анализ несимметричных цепей. Мощность в трехфазных цепях и способы измерения мощности. | ОПК-1 |
| 2.6. | Электрические цепи при несинусоидальных периодических электродвижущих силах, напряжениях и токах | Периодические сигналы и ряды Фурье (среднее значение, свойства рядов Фурье симметричных сигналов). Спектры периодических сигналов. Мощность и действующие значения переменных в цепи при периодических несинусоидальных воздействиях. Анализ установившихся режимов в цепях при периодических несинусоидальных воздействиях. | ОПК-1 |
| 2.7. | Переходные процессы в линейных электрических цепях и методы их расчета | Анализ переходных процессов в цепях первого порядка при включении источников постоянных сигналов. Переходные процессы в цепи, содержащей индуктивный, емкостной и резистивный элементы (апериодический, колебательный и критический режимы). Анализ переходных процессов в цепях при синусоидальных воздействиях. Особенности расчета переходных процессов при нарушении законов коммутации. Общие сведения о преобразовании Лапласа и его основные свойства и теоремы. Операторный метод нахождения изображений простейших функций, производной и интеграла. Законы Кирхгофа в операторной форме. Операторные уравнения и схемы замещения элементов цепи. Анализ переходных процессов в цепях с помощью преобразования Лапласа. Общая характеристика методов анализа цепей во временной области. Способы составления уравнений цепи через переменные состояния. Аналитическое решение уравнений состояния. Численное решение уравнений состояния. Единичная ступенчатая и импульсная функции. Переходная и импульсная характеристики цепей. Определение реакции цепи при воздействии сигналов произвольной формы: интегралы наложения с использованием переходной и импульсной характеристик цепи. Приближенное вычисление интеграла свертки. Учет ненулевых начальных условий с помощью дополнительных источников. | ОПК-1 |
| Раздел 3. Теория нелинейных электрических и магнитных цепей |  |  |  |
| 3.1. | Элементы нелинейных электрических цепей, их характеристические и параметры | Характеристики нелинейных элементов; статические и дифференциальные параметры. Реальные и идеальные нелинейные элементы, их физические и математические модели. | ОПК-1 |
| 3.2. | Установившиеся процессы в нелинейных цепях и методы расчета | Основные свойства и методы расчета нелинейных электрических и магнитных цепей при постоянных токах и напряжениях. Графические расчеты цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединениях элементов. Особенности расчета режимов нелинейных цепей при переменных токах и напряжениях. Расчет сложной нелинейной цепи, графоаналитические и численные методы. Магнитные цепи. Уравнения состояния магнитных цепей. Расчет разветвленных магнитных цепей. | ОПК-1 |
| 3.3. | Элементы теории колебаний и методы расчета переходных процессов в нелинейных электрических цепях | Резонансные явления в нелинейных цепях. Явление феррорезонанса. Особенности колебательных процессов в нелинейных электрических цепях. Релаксационные колебания. Автоколебательные системы, предельные циклы и вопросы устойчивости. Переходные процессы в нелинейных электрических цепях и методы их расчета. | ОПК-1 |
| 3.4. | Электрические цепи с распределенными параметрами | Задачи, требующие рассмотрения цепей с распределенными параметрами. Телеграфные уравнения Первичные параметры однородной линии. Моделирование однородной линии цепной схемой. Решение уравнений однородной линии при установившемся синусоидальном режиме. Бегущие волны. Длина волны. Фазовая скорость. Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами. | ОПК-1 |

2.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины

| № недели | Лекции (наименование тем) | Часы | Практические занятия | Часы | Лабораторные занятия | Часы | Самостоятельная работа, часы | Форма контроля знаний | Баллы (max) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Основные понятия и законы электрических и магнитных полей | 2 | ПЗ № 1 – Элементы электрических цепей и их математические модели. Эквивалентные преобразования электрических цепей. | 2 | ЛР № 1 – Инструктаж по технике безопасности при работе в лаборатории ТОЭ. | 2 | 1 |  |  |
| 1 | 2.1. Основные свойства и эквивалентные параметры электрических цепей при постоянном и синусоидальных токах | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2. Топология электрических цепей | 2 |  |  | ЛР № 2 Исследование соотношений в линейных электрических цепях постоянного тока | 2 | 2 |  |  |
| 3 | 2.3. Методы расчета электрических цепей при установившихся синусоидальных и постоянных токах | 2 | ПЗ №2 Расчет электрических цепей постоянного тока | 2 | ЛР № 2 Исследование соотношений в линейных электрических цепях постоянного тока | 2 | 1 | КР, ЛР | 5, 2 |
| 3 | 2.3. Методы расчета электрических цепей при установившихся синусоидальных и постоянных токах | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 | 2.3 Методы расчета электрических цепей при установившихся синусоидальных и постоянных токах | 2 |  |  | ЛР № 3 Исследование пассивного двухполюсника в цепи переменного тока | 2 | 2 | ЛР | 2 |
| 5 | 2.4. Резонансные явления и частотные характеристики | 2 | ПЗ № 3 Расчет электрических цепей при синусоидальных воздействиях. | 2 | ЛР № 4 Исследование резонансных явлений в линейных электрических цепях. | 2 | 2 | РГЗ | 5 |
| 5 | 2.4. Резонансные явления и частотные характеристики | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 6 | 2.5.Трёхфазные и индуктивно связанные цепи | 2 |  |  | ЛР № 4 Исследование резонансных явлений в линейных электрических цепях. | 2 | 2 | ЛР | 2 |
| 7 | 2.5.Трёхфазные и индуктивно связанные цепи | 2 | ПЗ № 4 Расчет трёхфазных и индуктивно-связанных цепей | 2 | ЛР № 5 Исследование индуктивно связанных цепей | 2 | 2 | РГЗ, КР ЛР | 5 5 2 |
| 7 | 2.6. Электрические цепи при несинусоидальных периодических электродвижущих силах, напряжениях и токах | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 8 | 2.6. Электрические цепи при несинусоидальных периодических электродвижущих силах, напряжениях и токах | 2 |  |  | ЛР № 6 Исследование линейной цепи периодического несинусоидального тока | 2 | 1 | ЛР ПКУ | 2 30 |
| Модуль 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2.7. Переходные процессы в линейных электрических цепях и методы их расчета | 2 | ПЗ № 5 Расчет переходных процессов классическим и операторным методами | 2 | ЛР № 7 Переходные процессы в линейных электрических цепях постоянного тока | 2 | 4 |  |  |
| 9 | 2.7. Переходные процессы в линейных электрических цепях и методы их расчета | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 10 | 2.6. Переходные процессы в линейных электрических цепях и методы их расчета | 2 |  |  | ЛР № 7 Переходные процессы в линейных электрических цепях постоянного тока | 2 | 1 | ЛР | 2 |
| 11 | 2.6. Переходные процессы в линейных электрических цепях и методы их расчета | 2 | ПЗ № 5 Расчет переходных процессов классическим и операторным методами | 2 | ЛР № 8 Исследование интегрирующих и дифференцирующих цепей | 2 | 1 |  |  |
| 11 | 3.1.Элементы нелинейных электрических цепей, их характеристические параметры | 2 |  |  |  |  | 2 | РГЗ | 5 |
| 12 | 3.1.Элементы нелинейных электрических цепей, их характеристические параметры | 2 |  |  | ЛР № 8 Исследование интегрирующих и дифференцирующих цепей | 2 | 2 | ЛР | 2 |
| 13 | 3.2.Установившиеся процессы в нелинейных цепях и методы расчета | 2 | ПЗ № 6 Расчет нелинейных цепей при постоянных воздействиях | 2 | ЛР № 9 Исследование цепей с нелинейными резистивными сопротивлениями | 2 | 2 | КР | 5 |
| 13 | 3.2.Установившиеся процессы в нелинейных цепях и методы расчета | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 14 | 3.3.Элементы теории колебаний и методы расчета переходных процессов в нелинейных электрических цепях | 2 |  |  | ЛР № 9 Исследование цепей с нелинейными резистивными сопротивлениями | 2 | 2 | ЛР | 2 |
| 15 | 3.3. Элементы теории колебаний и методы расчета переходных процессов в нелинейных электрических цепях | 2 | ПЗ № 7 Расчет нелинейных цепей при синусоидальных воздействиях | 2 | ЛР 10 Исследование катушки с магнитопроводом в цепи переменного тока | 2 | 2 | КР ЛР | 5 2 |
| 15 | 3.4. Электрические цепи с распределенными параметрами | 2 |  |  |  |  | 1 | РГЗ | 5 |
| 16 | 3.4. Электрические цепи с распределенными параметрами | 2 |  |  | ЛР 11 Исследование феррорезонансных цепей | 2 | 2 |  |  |
| 17 | 3.4. Электрические цепи с распределенными параметрами | 2 |  |  | ЛР 11 Исследование феррорезонансных цепей | 2 | 1 | ЛР | 2 |
| 18-20 |  |  |  |  |  |  | 36 | ПКУ, ПА (экзамен) | 30 40 |
| ИТОГО |  | 50 |  | 16 |  | 34 | 80 |  | 100 |

Принятые обозначения:

РГЗ – расчетно-графическое задание (защита);

ЛР – лабораторная работа (выполнение и защита);

ПА – промежуточная аттестация;

ПКУ – промежуточный контроль успеваемости.

При использовании модульно-рейтинговой системы оценки знаний, итоговая оценка определяется в соответствии с таблицей.

Экзамен

| Оценка | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баллы | 87-100 | 65-86 | 51-64 | 0-50 |

2.3 Расчетно-графические индивидуальные задания

Расчетно-графические индивидуальные задания планируются в 4-м семестре и выполняются с целью углубления и закрепления теоретических знаний, приобретения обучающимися навыков вычислений и моделирования физических процессов в электрических цепях, а также навыков использования ЭВМ для решения вычислительных задач.

Каждый обучающийся должен выполнить 2 расчетно-графических индивидуальных задания.

Перечень расчетно-графических заданий представлен в таблице.

| № п/п | Наименование расчетно-графического задания | Семестр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчет линейной цепи постоянного тока | 4 |
| 2 | Расчет линейной электрической цепи синусоидального тока | 4 |

3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Образовательные технологии

При изучении дисциплины используется модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов. Применение инновационных форм и методов проведения занятий при изучении различных тем курса представлено в таблице

| № п/п | Форма проведения занятия | Вид аудиторных занятий |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия |  |
| 1 | Традиционные | Темы: 1.1-3.4. |  | ЛР № 1 | 52 |
| 2 | С использованием ЭВМ |  | ПЗ № 1-8 | ЛР № 2–9 | 48 |
| Итого |  | 50 | 16 | 34 | 100 |

3.2 Оценочные средства

| № п/п | Вид оценочных средств | Количество комплектов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вопросы для подготовки к экзамену | 1 |
| 2 | Задания для контрольных работ (рейтинг-контроля) | 4 |
| 3 | Варианты задач для выполнения расчетно-графических заданий | 4 |
| 4 | Экзаменационные билеты | 1 |
| 5 | Задания для защиты лабораторных работ | 8 |
| 6 | Дополнительные задачи для расчета на ЭВМ | 1 |

4 МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

4.1. Уровни сформированности компетенций

| № п.п | Уровни сформированности компетенций | Содержательное описание уровня | Результаты обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| Компетенция ОПК-1 ̵ Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с проектированием и конструированием, технологиями производства приборов и комплексов широкого назначения. ОПК-1.2 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей |  |  |  |
| 1 | Пороговый уровень | Знает и понимает естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности. | Оформление отчета по лабораторной работе и владение методиками расчета и принципами математического моделирования. |
| 2 | Продвинутый уровень | Умение выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат. | Оформление отчета по лабораторной работе и владение методиками расчета и принципами математического моделирования с применением современных программных средств. |
| 3 | Высокий уровень | Оценивать естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат. | Оформление отчета по лабораторной работе и отчета, владение методиками расчета и принципами математического моделирования с применением современных программных средств. Самостоятельное выполнение разделов расчетно-графического задания. Самостоятельная разработка математических моделей электромагнитных явлений. |

4.2. Методика оценки знаний, умений и навыков студентов.

| Результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- |
| Компетенция ОПК-1 ̵ Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с проектированием и конструированием, технологиями производства приборов и комплексов широкого назначения. |  |
| Знает и понимает естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности. | Отчеты по лабораторным работам. Расчетно-графические задания. Задачи для контрольных работ. |
| Умение выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат. | Отчеты по лабораторным работам. Расчетно-графические задания. Задачи для контрольных работ. Дополнительные задачи для расчетов на ЭВМ. |
| Оценивать естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат. | Отчеты по лабораторным работам. Расчетно-графические задания. Задачи для контрольных работ. Дополнительные задачи для расчетов и моделирования на ЭВМ. |

4.3. Критерии оценки контрольных работ.

Контрольные работы выполняются по основным разделам курса. Каждая работа включает задачу по ключевой теме курса и оценивается положительной оценкой до 5 баллов.

4.4. Критерии оценки лабораторных работ.

Каждая выполненная и защищенная лабораторная работа оценивается в диапазоне от 1 до 2 баллов. При этом 1 балл начисляется за выполнение лабораторной работы и 1 балл за оформление и защиту лабораторной работы. Если по окончанию модуля лабораторная работа выполнена, но не защищена, то баллы по ней не начисляются, и она попадает в разряд задолженности.

4.5. Критерии оценки экзамена.

Экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и 1 практический вопрос. Практический вопрос связан с решением конкретной задачи методами теории цепей. Теоретические вопросы оцениваются положительной оценкой в диапазоне от 3 до 10 баллов. Практический вопрос (задача) положительной оценкой в диапазоне от 3 до 20 баллов. Ответы на вопросы оцениваются по следующим критериям.

Теоретические вопросы:

10 баллов – глубокое, систематизированное и полное изложение теоретического материала по всем разделам учебной программы, точное использование научной терминологии, умение обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, давать развернутый и четкий ответ как на поставленный вопрос, так и на дополнительные вопросы, выходящие за пределы учебной программы.

9 баллов – глубокое, систематизированное и полное изложение теоретического материала по всем разделам учебной программы, точное использование научной терминологии, умение обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, давать развернутый и четкий ответ как на поставленный вопрос, так и на дополнительные вопросы в объеме учебной программы.

8 баллов – глубокое, систематизированное и полное знания по всем поставленным объеме учебной программы, точное использование научной терминологии, логически правильное изложение ответа на вопрос, умение дать обоснованные выводы.

7 баллов – студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью делать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допускает отдельные неточности, в том числе и на дополнительные вопросы.

6 баллов – студент хорошо понимает пройденный материал, отвечает правильно, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, обосновывает выводы и разъясняет их, но допускает ошибки общего характера.

5 баллов – студент понимает пройденный материал, но не может теоретически обосновать некоторые выводы, допускает ошибки общего характера.

4 балла – студент отвечает в основном правильно на поставленный вопрос, но чувствуется механическое заучивание материала, отсутствует логическая последовательность при изложении ответа, не может ответить на дополнительные вопросы.

3 балла – в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен «частично», в рассуждениях допускаются ошибки

Ниже 3 баллов – студент имеет общее представление о вопросе, ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала допускаются серьезные ошибки, отсутствует техническая терминология, не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов;

Практический вопрос:

15-20 баллов – студент правильно и обоснованно выбирает методику решения практического задания, четко поясняет методику решения поставленной задачи. Получает численные значения результатов расчета и дает их аргументированное обоснование, правильно использует научную терминологию.

10-14 баллов – студент правильно выбирает методику решения практического задания, получает численные значения результатов расчета, правильно использует научную терминологию, допускает отдельные неточности, которые не влияют на конечный результат расчета.

4-9 баллов – студент правильно выбирает методику решения практического задания, правильно, с обоснованием, составляет уравнения состояния электрической цепи, но расчет выполнен с ошибками, допускает отдельные неточности, в том числе и на дополнительные вопросы.

3 балла – студент правильно выбирает методику решения практического задания, но с ошибками составил уравнение состояния электрической цепи и не может ответить на дополнительные вопросы.

Ниже 3 баллов – студент имеет общее представление о выборе методики решения практического задания и составлении уравнений состояния электрической цепи, отсутствует техническая терминология, не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельная работа студентов (СРС) направлена на закрепление и углубление освоения учебного материала, развитие практических умений. СРС включает следующие виды самостоятельной работы студентов:

- конспектирование лекций;

- посещение консультаций;

- самостоятельное изучение материала по рекомендуемым учебным пособиям;

- самостоятельная работа на практических занятиях;

- выполнение расчетно-графических заданий;

- подготовка к экзамену.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

| № п/п | Библиографическое описание | Гриф | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лоторейчук Е. А. Теоретические основы электротехники : учебник. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 320с. : ил. | Доп. МО и науки РФ | 10 |

6.2. Дополнительная литература

| № п/п | Библиографическое описание | Гриф | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основы теории цепей : учебник для ВУЗов. - 5-е изд., перераб. - М. : Энергоатомиздат, 1989. - 528с. : ил. | Доп. М-вом высш. и сред.-спец. образования СССР | 74 |
| 2 | Теоретические основы электротехники : учебник: в 3 т. Т. 1 : Линейные электрические цепи с сосредоточенными постоянными / под общ. ред. К. М. Поливанова. - М. : Энергия, 1972. - 240с. : ил. | Без грифа | 18 |
| 3 | Теоретические основы электротехники : учебник: в 3 т. Т. 3 : Теория электромагнитного поля / под общ. ред. К. М. Поливанова. - М. : Энергия, 1975. - 208с. | Без грифа | 7 |
| 4 | Калашников, С. Г. Электричество : учеб. пособие для вузов. - 6-е изд., стер. - М. : Физматлит, 2008. - 624с. | Доп. МО и науки РФ | 25 |
| 5 | Задачник по теории линейных электрических цепей : учеб. пособие для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1990. - 544с. : ил. | Доп. Гос. комитетом СССР по народному образованию в качестве учеб. пособия для студентов электротехнических и радиотехнических специальностей вузов | 35 |

6.3. Перечень наглядных и других пособий, методических рекомендаций по проведению учебных занятий, а также методических материалов к используемым в образовательном процессе техническим средствам

6.3.1. Методические рекомендации

1. Теория электрических цепей. Методические рекомендации к лабораторным работам для студентов, обучающихся по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение– Могилев, 2020 – 47 с. (электронная версия).

2. Теория электрических цепей. Методические рекомендации к выполнению расчетно-графических заданий для студентов, обучающихся по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение– Могилев, 2020 – 20 с. (электронная версия).

6.3.2. Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе

– NI Multisim 11 (лицензия для образовательных учреждений).

– Scilab 6.1 (бесплатный программный пакет для математического моделирования).

6.3.3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины содержится в паспорте лаборатории «Теоретические основы электротехники», рег. номер ПУЛ-4.407-405/2-19.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по учебной дисциплине «Теория электрических цепей»

направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение»

на 2021-2022 учебный год

| №№ пп | Дополнения и изменения | Основание |
| --- | --- | --- |
| 1 | В п.6.3.1. Методические рекомендации Добавить методические рекомендации: 1. Теоретические основы электротехники. Теория электрических цепей. Выполнение расчетно-графического задания «Расчет линейной электрической цепи постоянного тока». Методические рекомендации к самостоятельной работе для студентов специальностей 1-53 01 02 «Автоматизированные системы обработки информации», 1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы», 1-54 01 02 «Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов», 1-53 01 01 «Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям)», 12.03.01 «Приборостроение» очной и заочной форм обучения– Могилев, 2021 – 34 с. – 31 экз. | Издание методических рекомендаций |

| Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ФМК |  |  |
| --- | --- | --- |
| (протокол № 7 от «26» марта 2021 г.) |  |  |
| Заведующий кафедрой Доцент, к.т.н. | _______________ | С. С. Сергеев |
| УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| Декан электротехнического факультета |  |  |
| Доцент, к.т.н. | _________________ | С.В. Болотов |
| «___» ___________ 2021 г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| Ведущий библиотекарь | _________________ | __________________ |
| Начальник учебно-методического отдела | _________________ | В.А. Кемова |
|  | «___» ___________ 2021 г. |  |