- Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования

- «Белорусско-Российский университет»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор Белорусско-Российского университета

__________ Ю. В. Машин (подпись)

«___»_______ 2020 г.

Регистрационный № УД-_________/р

# Источники и приемники излучениЙ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 12.03.01 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

- Направленность (профиль) Информационные системы и технологии неразрушающего контроля и диагностики

- Квалификация  Бакалавр

|  | Форма получения высшего образования |
| --- | --- |
|  | Очная (дневная) |
| Курс | 3 |
| Семестр | 5 |
| Лекции | 34 |
| Практические (семинарские) занятия | 16 |
| Лабораторные работы | 16 |
| Экзамен | 5 |
| Аудиторных часов по учебной дисциплине | 66 |
| Самостоятельная работа | 78 |
| Всего часов по учебной дисциплине /зачетных единиц | 144/4 |

Кафедра: _ Физические методы контроля_

(название кафедры)

Составитель: В.И.Борисов, докт. физ. мат. наук, профессор

(И.О. Фамилия, ученая степень, ученое звание)

- Могилев, 2020 г.

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение № 945 от 19. 09. 2017 г., учебным планом рег. №120301-3 от 30.12. 2019 г.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению кафедрой «Физические методы контроля»

«_10_»_марта_2020 г., протокол № _5_.

Зав. кафедрой ______________ С. С. Сергеев

- Одобрена и рекомендована к утверждению Научно-методическим советом

Белорусско-Российского университета

«17» июня 2020 г., протокол № 7.

Зам. председателя

- Научно-методического совета			  _________________ С. А. Сухоцкий

Рецензент:

Генеральный директор ЗАО «ТПМ», к.т.н., доцент   Молочков Василий Александрович

Рабочая программа согласована:

Ведущий библиотекарь				___________________

- Начальник учебно-методического

отдела							___________________ В. А. Кемова

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- 1.1 Цель учебной дисциплины

- Целью учебной дисциплины является получение студентами знаний в области теоретических основ физических явлений, на которых основано построение различных источников и приемников излучений, применяемых в неразрушающем контроле и технической диагностике.…

1.2 Планируемые результаты изучения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины студент должен

знать:

- принцип действия, основные характеристики и типовые конструкции источников и приемников излучений, используемых в приборах неразрушающего контроля, контроля окружающей среды и технической диагностики;

- стандартные методы измерения параметров источников и приемников излучения;

уметь:

- рассчитывать и измерять характеристики источников и приемников физических излучений;

- использовать излучатели и приемники физических величин в практических задачах неразрушающего контроля;

владеть:

- практическими навыками работы с источниками и приемниками излучений различной физической природы.

1.3 Место учебной дисциплины в системе подготовки студента

Дисциплина  относится к Блоку 1 "Дисциплины (модули)" (Часть, формируемая участниками образовательных отношений).

Перечень учебных дисциплин, изучаемых ранее, усвоение которых необходимо для изучения. Дисциплина базируется на физико-математической подготовке студентов, обеспечиваемой общими курсами «Физика» (все разделы), «Математика» (дифференциальное и интегральное исчисление) и специальными курсами «Теория физических полей».

Перечень учебных дисциплин (циклов дисциплин), которые будут опираться на  данную дисциплину:

- неразрушающий контроль в производстве;

- основы проектирования приборов и систем;

- методы технической диагностики.

Кроме того, результаты изучения дисциплины используются в ходе практики и при подготовке выпускной квалификационной работы.

1.4 Требования к освоению учебной дисциплины

Освоение данной учебной дисциплины должно обеспечивать формирование следующих компетенций:

ПК-1. Способность анализировать техническое задание, проектировать и конструировать типовые детали и узлы приборов и систем, составлять техническую документацию, включая описания, конструкции и другие документы.

2 Структура и содержание дисциплины

- Вклад дисциплины в формирование результатов обучения выпускника (компетенций) и достижение обобщенных результатов обучения происходит путём освоения содержания обучения и достижения частных результатов обучения, описанных в данном разделе.

2.1 Содержание учебной дисциплины

| Номера тем | Наименование тем | Содержание |  | Коды формируемых компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Источники и приемники излучения в оптическом неразрушающем контроле |  |  |  |  |
| 1 | Предмет учебной дисциплины «Источники и приемники излучения в неразрушающем контроле» Фотометрические единицы |  | Место дисциплины в обучении студентов по специальности. Основные понятия фотометрии. | ПК-1 |
| 2 | Электромагнитная природа света |  | Шкала электромагнитных волн. Методы описания параметров и характеристик электромагнитных волн. | ПК-1 |
| 3 | Представления о механизме взаимодействия электромагнитного излучения с веществом |  | Поглощение и рассеяние света, особенности отражения, поглощения и пропускания света в различных материалах. | ПК-1 |
| 4 | Источники излучения в оптическом неразрушающем контроле |  | Классификация, физические принципы работы, основные параметры и характеристики. | ПК-1 |
| 5 | Приемники излучения в оптическом неразрушающем контроле |  | Классификация, физические принципы работы, основные параметры и характеристики. | ПК-1 |
| Раздел 2. Источники и приемники излучения в акустическом неразрушающем контроле |  |  |  |  |
| 6 | Акустические колебания |  | Природа акустических волн. Законы распространения акустических волн в различных средах. | ПК-1 |
| 7 | Пьезоматериалы, их свойства и характеристики |  | Классификация пьезоматериалов, их свойства и характеристики. | ПК-1 |
| 8 | Источники и приемники звука, их характеристики |  | Типы пьезоакустических преобразователей, их характеристики. | ПК-1 |
| 9 | Методы расчета акустических преобразователей |  | Метод эффективных четырехполюсников, метод, основанный на решении волнового уравнения. | ПК-1 |
| Раздел 3. Источники и приемники излучения в других видах неразрушающего контроля |  |  |  |  |
| 10 | Источники и приемники для теплового неразрушающего контроля |  | Классификация источников и преобразователей. Основные характеристики и параметры. | ПК-1 |
| 11 | Источники и приемники терагерцового излучения |  | Физические особенности терагерцового излучения, его параметры и характеристики. | ПК-1 |
| 12 | Источники и приемники для радиоволнового неразрушающего контроля |  | Классификация и физические принципы работы источников и преобразователей СВЧ-излучения. | ПК-1 |
| 13 | Источники и приемники для магнитного, вихретокового и электрического неразрушающего контроля |  | Классификация и конструкция преобразователей для возбуждения параметров в контролируемых объектах, магнитных, электрических и вихретоковых полей и регистрации параметров этих полей. | ПК-1 |
| 14 | Источники и приемники ионизирующих излучений |  | Характеристики и конструктивные особенности различных типов источников и приемники ионизирующих излучений | ПК-1 |

- 2.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины

| № недели | Лекции (наименование тем) | Часы | Практические (семинарские) занятия | Часы | Лабораторные занятия | Часы | Самостоятельная работа, часы | Форма контроля знаний | Баллы (max) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Предмет учебной дисциплины «Источники и приемники излучения в неразрушающем контроле» Фотометрические единицы | 2 |  |  | № 1. Инструктаж по технике безопасности при проведении лабораторных работ по дисциплине «Источники и приемники излучений в неразрушающем контроле | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Тема 2. Электромагнитная природа света | 2 | Тема 1. Расчет фотометрических характеристик оптических источников | 2 | » |  | 2 |  |  |
| 3 | Тема 3. Представления о механизме взаимодействия электромагнитного излучения с веществом |  |  |  | №2. Изучение преобразователей для радиационного контроля | 2 |  |  |  |
| 4 | Тема 4. Источники излучения в оптическом неразрушающем контроле | 4 | Тема 2. Расчет спектральных и пространственных характеристик оптических источников | 2 |  |  | 2 | ЗЛР КР | 3 12 |
| 5 | Тема 5. Приемники излучения в оптическом неразрушающем контроле | 2 |  |  | №3. Изучение гальваномагнитных преобразователей для магнитного контроля |  | 2 |  |  |
| 6 | Тема 6 Акустические колебания | 2 | Тема 3. Пространственное согласование источников света и фотоприемников | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Тема 7. . Пьезоматериалы, их свойства и характеристики | 2 |  |  | №4. Изучение измерительных преобразователей для теплового контроля | 2 | 2 |  |  |
| 8 | Тема 8 Источники и приемники звука, их характеристики | 2 | Тема 4. Пересчет параметров фотоприемников |  |  |  | 2 | ЗЛР КР ПКУ | 3 12 30 |

| Модуль 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Тема 9. Методы расчета акустических преобразователей | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 10 | Тема 10. Источники и приемники для теплового неразрушающего контроля | 2 |  | 2 | №5 . Изучение ватт-амперных характеристик полупроводниковых лазеров и светодиодов |  | 2 |  |  |
| 11 | Тема 10. Источники и приемники для теплового неразрушающего контроля | 2 | Тема 5. Спектральное согласование источников и фотоприемников при использовании световых фотометрических единиц |  |  |  | 3 |  |  |
| 12 | Тема 11. Источники и приемники терагерцового излучения | 4 |  |  | №6. Изучение характеристик фотоприемников | 2 | 3 | ЗЛР КР | 3 12 |
| 13 | Тема 12. Источники и приемники для радиоволнового неразрушающего контроля | 2 | Тема 6. Спектральное согласование источников и фотоприемников при использовании энергетических фотометрических единиц | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 14 | Тема 12. Источники и приемники для радиоволнового неразрушающего контроля | 2 |  |  | №7. Изучение амплитудно-частотных характеристик пьезопреобразователей | 2 | 3 |  |  |
| 15 | Тема 13. Источники и приемники для магнитного, вихретокового и электрического неразрушающего контроля | 2 | Тема 7. Расчет пьезопреобразователей | 2 |  | 2 | 3 |  |  |
| 16 | Тема 13. Источники и приемники для магнитного, вихретокового и электрического неразрушающего контроля | 2 |  |  | №8. Изучение диаграммы направленности пьезопреобразователей | 2 | 3 |  |  |
| 17 | Тема 14. Источники и приемники ионизирующих излучений | 2 | Тема 8. Расчет магнитных и емкостных преобразователей | 2 |  |  | 3 | ЗЛР КР ПКУ | 3 12 30 |
| 18-21 |  |  |  |  |  |  | 36 | ПА(экзамен) | 40 |
|  | Итого | 34 |  | 16 |  | 16 | 78 |  | 100 |

Принятые обозначения: ЗЛР – защита лабораторных работ; КР – контрольная работа; ПКУ – промежуточный контроль успеваемости; ПА – текущая аттестации.

Итоговая оценка определяется как сумма текущего контроля и промежуточной аттестации и соответствует баллам:

Экзамен

| Оценка | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баллы | 87-100 | 65-86 | 51-64 | 0-50 |

3 Образовательные технологии

При изучении дисциплины используется модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов. Применение форм и методов проведения занятий при изучении различных тем курса представлены в таблице.

| № п/п | Форма проведения занятия | Вид аудиторных занятий |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практические занятия | Лабораторные работы |  |
| 1 | Традиционные |  |  | №1-№8 | 16 |
| 2 | Мультимедиа | Темы (1-14) |  |  | 34 |
| 3 | С использованием ЭВМ |  |  |  |  |
| 4 | Расчетные |  | Темы (1-8) |  | 16 |
| Итого |  |  |  |  | 66 |

4 Оценочные средства

Используемые оценочные средства по учебной дисциплине представлены в таблице и хранятся на кафедре.

| № п/п | Вид оценочных средств | Количество комплектов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вопросы к экзамену | 2 |
| 2 | Билеты к экзамену | 1 |
| 3 | Тесты для защиты лабораторных работ | 4 |
| 4 | Задания для контрольной работы | 4 |

5 МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

5.1 Уровни сформированности компетенций

| № п/п | Уровни сформированности компетенции | Содержательное описание уровня | Результаты обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1. Способность анализировать техническое задание, проектировать и конструировать типовые детали и узлы приборов и систем, составлять техническую документацию, включая описания, конструкции и другие документы |  |  |  |
| ПК-1.1. Анализирует техническое задание и выбирает или проектирует источники и приемники полей и излучений |  |  |  |
| 1 | Пороговый уровень | Знать и понимать основы физических явлений, положенных в основу работы источников и приемников излучений | Понимать физическую суть работы источников и приемников излучений для приборов неразрушающего контроля |
| 2 | Продвинутый уровень | Знать основные методы расчета параметров и характеристик источников и приемников излучений для приборов неразрушающего контроля | Уметь проводить расчеты параметров и характеристик источников и приемников излучений для приборов неразрушающего контроля |
| 3 | Высокий уровень | Способен провести оптимальный выбор источников и приемников излучений для конструкции приборов, решающих конкретную задачу неразрушающего контроля | Способность решать задачи выбора источников и приемников для разработки оптимальной конструкции приборов |

5.2 Методика оценки знаний, умений и навыков студентов

| Результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- |
| ПК-1. Способность анализировать техническое задание, проектировать и конструировать типовые детали и узлы приборов и систем, составлять техническую документацию, включая описания, конструкции и другие документы. |  |
| Понимать физические основы работы источников и приемников излучений различной физической природы | Вопросы к контрольным работам и экзамену. |
| Понимать физические основы методов неразрушающего контроля | Контрольные работы |
| Способность конструировать типовые узлы приборов неразрушающего контроля | Тесты для защиты лабораторных работ |

5.3 Критерии оценки знаний студентов по всем видам контроля.

5.3.1 Контрольные работы. Контрольные работы выполняются в виде тестов по трем дидактическим единицам для каждого модуля. Каждая работа включает 18 вопросов по теории, представляющих собой случайную выборку, и одну задачу.

Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 0,5 баллов. Задача оценивается от нуля до 2 баллов в зависимости от качества ее выполнения. Итоговая оценка получается простым суммированием.

5.3.2 Лабораторные работы. Каждая выполненная и защищенная лабораторная работа оцениваются в диапазоне от 1 до 3 баллов. При этом 1 балл начисляется за выполнение работы и 2 балла за оформление отчета и защиту работы. Если по окончанию модуля лабораторная работа выполнена, но не защищена, то баллы по ней не начисляются и она попадает в разряд задолженности.

5.3.3 Экзамен. Экзамен проводится в два этапа. Первый этап включает в себя ответ на тест, содержащий 18 вопросов по теории, представляющих собой случайную выборку из 192 вопросов, и одну задачу.

Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Задача оценивается от нуля до 2 баллов в зависимости от качества ее выполнения.

Второй этап заключается в краткой беседе со студентом по четырем основополагающим разделам курса. Оценка каждого раздела от нуля до 5 баллов. Второй этап зачета оценивается в сумме от 0 до 20 баллов. Оценка каждого раздела курса удовлетворяет следующим требованиям.

- 5 баллов – студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, использует научную терминологию, самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической последовательности, дает развернутый ответ на поставленный вопрос и четко отвечает на дополнительные вопросы.

- 4 балла – студент понимает пройденный материал, отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допускает отдельные неточности, в том числе и на дополнительные вопросы.

- 3 балла – студент понимает пройденный материал, но не может теоретически обосновать некоторые выводы, допускает ошибки общего характера.

- 2 балла – студент отвечает в основном правильно на поставленный вопрос, но чувствуется механическое заучивание материала, отсутствует логическая последовательность при изложении ответа, не может ответить на дополнительные вопросы.

- 1 балл – в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки

- 0 баллов – студент имеет общее представление о вопросе, ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала допускаются серьезные ошибки, отсутствует техническая терминология, не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов;

Итоговая оценка получается простым суммированием.

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельная работа студентов (СРС) направлена на закрепление и углубление освоения учебного материала, развитие практических умений. СРС включает следующие виды самостоятельной работы студентов:

- самостоятельное изучение материала по учебникам и другим источникам;

- закрепление изученного материала на групповых занятиях;

- работа со справочной литературой;

- подготовка к аудиторным занятиям;

- подготовка к сдаче экзамена.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, проходит в устной форме.

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов приведен в приложении и хранится на кафедре.

Для СРС рекомендуется использовать источники, приведенные в п. 7.

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Основная литература

| - № п/п | - Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы | - Гриф | - К-во экз. в библ. (на каф.) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Борисов В. И. Источники и первичные преобразователи для приборов неразрушающего контроля /В.И. Борисов, А.П.Магилинский, В.А.Новиков, С.С.Сергеев. – Могилев: БРУ, 2019. – 320 с. | Рек. УМО по образованию в области обеспечения качества | 60 |
| - 2 | Зацепин А. Ф. Методы и средства измерений и контроля: дефектоскопы : учеб. пособие для вузов / А. Ф. Зацепин, Д. Ю. Бирюков ; под науч. ред. В. Н. Костина. - М. ; Екатеринбург : Юрайт : Изд-во Урал. ун-та, 2018. - 120с. - | Рек. метод. советом УрФУ для бакалавров | 5 |

##### 7.2 Дополнительная литература

| - 1 |  | Потапов А. И. Оптический контроль : учеб. пособие для вузов / А. И. Потапов ; под ред. В. В. Клюева. - М. : Спектр, 2011. - 208с. |  | Рек. НМС по автоматизированным системам и испытаний РАН в качестве учеб. пособия для студентов вузов |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 |  | Федосенко Ю. К. Вихретоковый контроль : учеб. пособие для вузов / Ю. К. Федосенко, П. Н. Шкатов, А. Г. Ефимов ; под ред. В. В. Клюева. - М. : Спектр, 2011. - 224с |  | Рек. НМС по автоматизированным системам и испытаний РАН в качестве учеб. пособия для студентов вузов |  | 2 |  |
| - 3 |  | Будадин О. Н. Тепловой контроль : учеб. пособие для вузов / О. Н. Будадин, В. П. Вавилов, Е. В. Абрамова ; под ред. В. В. Клюева. - М. : Спектр, 2011. - 176с. |  | Рек. НМС по автоматизированным системам и испытаний РАН в качестве учеб. пособия для студентов вузо |  | 2 |  |
| - 4 |  | Артемьев Б. В. Радиационный контроль : учеб. пособие для вузов / Б. В. Артемьев, А. А. Буклей ; под ред. В. В. Клюева. - М. : Спектр, 2011. - 192с. |  | Рек. НМС по автоматизированным системам и испытаний РАН в качестве учеб. пособия для студентов вузов |  | 2 |  |
| - 5 |  | Ультразвуковой контроль : учеб. пособие для вузов / Н. П. Алешин [и др.] ; под ред. В. В. Клюева. - М. : Спектр, 2011. - 224с |  | Рек. НМС по автоматизированным системам и испытаний РАН в качестве учеб. пособия для студентов вузов |  | 2 |  |
| - 6 | Неразрушающий контроль: в 5 кн. Кн.2: Акустические методы контроля: Практ. пособие / И. Н. Ермолов [и др.]; под ред. В.В.Сухорукова. - М.: Высш. шк., 1991. - 283 с. |  | Рекомендовано Государственным комитетом СССР по народному образованию для использования в учебном процессе студентами высших учебных заведений |  | 62 |  |  |
| - 7 | Неразрушающий контроль: в 5 кн. Кн.3: Электромагнитный контроль: практ. пособие / В. Г. Герасимов [и др.]; под ред. В.В.Сухорукова. - М.: Высш. шк., 1992. - 312 с.. |  | Рекомендовано Государственным комитетом СССР по народному образованию для использования в учебном процессе студентами высших учебных заведений |  | 70 |  |  |

7.3 Перечень ресурсов сети Интернет по изучаемой дисциплине

- www.kpg72.ru/obuchenie-i-attestatciia/attestatciia-po-vidam-nerazrushaiushchego-kontrolia.html

- http://ekaterinburg.srostars.ru/attestatsiya/nerazrushayushchiy-kontrol/

- http://window.edu.ru/resource/916/49916

- https://xrs.ru/literatura/uchebniki-i-posobiya

7.4 Перечень наглядных и других пособий, методических рекомендаций по проведению учебных занятий, а также методических материалов к используемым в образовательном процессе техническим средствам

7.4.1Методические рекомендации

В.И.Борисов Источники и приемники излучений в неразрушающем контроле.- Методические рекомендации к самостоятельной работе для студентов специальности 1-54 01 02 – Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов заочной формы обучения.- Могилев, 2017.-36 с. (электронный вариант).

7.4.2 Информационные технологии

Мультимедийные презентации по лекционному курсу:

1 Компьютерная презентация «Предмет учебной дисциплины «Источники и приемники излучения в неразрушающем контроле» Фотометрические единицы».

2 Компьютерная презентация  «Источники излучения в неразрушающем контроле».

3 Компьютерная презентация «Лазерные источники света».

4 Компьютерная презентация «Представления о механизме взаимодействия электромагнитного излучения с веществом».

5 Компьютерная презентация «Приемники излучения в оптическом неразрушающем контроле».

6 Компьютерная презентация «согласование источников и приемников света».

7 Компьютерная презентация «Источники и приемники терагерцового излучения».

8  Компьютерная презентация «Акустические волны».

9 Компьютерная презентация «Пьезоматериалы и их характеристики».

10 Компьютерная презентация «пьезоэлектрические преобразователи».

11 Компьютерная презентация «Методы расчета акустических преобразователей».

12 Компьютерная презентация «Источники и приемники для теплового неразрушающего контроля».

13 Компьютерная презентация «Источники и приемники для радиоволнового неразрушающего контроля».

.14 Компьютерная презентация «Преобразователи для магнитного, вихретокового и электрического неразрушающего контроля».

15 Компьютерная презентация «Источники и приемники ионизирующих излучений».

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины содержится в паспорте лаборатории «Оптический, тепловой и радиоволновой контроль» (ауд. 514, корп.2), рег. номер ПУЛ-4.508-514/2-19.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

по учебной дисциплине «Источники и приемники излучений»

направления подготовки 12.03.01 «Приборостроение»

на 2022-2023 учебный год

| №№ пп | Дополнения и изменения | Основание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 7.4 «Перечень наглядных и других пособий, методических рекомендаций по проведению учебных занятий, а также методических материалов к используемым в образовательном процессе техническим средствам» считать в следующей редакции - 7.4.1 Методические рекомендации 1 Прокопенко Е. Н. Источники и приемники излучений. Методические рекомендации к лабораторным работам для студентов направления подготовки 12.03.01 «Приборостроение» очной формы обучения – Могилев: Белорусско-Российский университет, 2022 – 48 с., 15 экз. 2 Прокопенко Е. Н. Источники и приемники излучений. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов направления подготовки 12.03.01 «Приборостроение» – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2022 – 48 с. 15 экз. | Издание методических рекомендаций |

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «Физические методы контроля» (протокол № 6 от 25 марта 2022 г.)

Заведующий кафедрой:

Доцент, к.т.н.						______________	С. С. Сергеев

УТВЕРЖДАЮ

Декан электротехнического  факультета

Доцент, к.т.н.						______________	С. В. Болотов

___ ____________ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий библиотекарь			___________________ _________________

- Начальник учебно-методического

отдела							___________________ В. А. Кемова

_____    _________ 2022 г.